## 封面
{"srow":[],"sheetIndex":1,"corpSeal":1,"tempcode":"1064","packageid":"324475","nameSeal":0,"dataArea":"A1","projectid":"200143","sheetCount":4,"version":"1","mrow":[]} | 洪湖市人民医院pacs影像管理系统 投标（响应）文件
| 采购单位: | 洪湖市人民医院
| 项目编号: | HHCG2023-0143
| 项目名称: | 洪湖市人民医院pacs影像管理系统
| 包段编号: | 001
| 包段名称: | 0包
单位名称: （电子公章）
2023 年 月 日

## 报价表（含明细）
{"srow":[{"check":"range(0.00,999999999.99)","col":2,"row":3},{"check":"char(50)","col":5,"row":4},{"check":"char(50)","col":9,"row":4},{"check":"list('小型企业','微型企业','监狱企业','残疾人福利企业','小微监狱企业','小微残疾人福利企业','小微企业占比（联合体或分包）','其他企业')","col":5,"row":5},{"check":"range(0,9999,syncExist(6, 9, 5))","col":9,"row":5},{"check":"char(100)","col":2,"row":6},{"check":"char(1024)","col":2,"nullable":"true","row":7}],"sheetIndex":2,"corpSeal":1,"tempcode":"1064","packageid":"324475","nameSeal":0,"dataArea":"A1:A12,C4:L7,D11:L12","projectid":"200143","sheetCount":4,"version":"1","mrow":[{"cols":[{"check":"unique(0)","col":0},{"check":"char(200)","col":5},{"check":"char(96)","col":6},{"check":"range(0.00,999999999.99)","col":7},{"check":"range(0.00,999999999.99)","col":8},{"check":"range(0,9999)","col":9,"nullable":"true"},{"check":"range(0,9999)","col":10,"nullable":"true"},{"check":"range(0,9999)","col":11,"nullable":"true"}],"endRow":11,"isFree":false,"startRow":11}]} | 投标（报价）一览表
| 项目名称 | 洪湖市人民医院pacs影像管理系统 | [6 empty] | （电子公章）
| 项目编号 | HHCG2023-0143 | 包段名称 |  | 0包 |  |  | 包段编号 | 001
| 总报价 |  | (大写)
| 最高限价 | 1418000 | *交付期/交货期/交工期 |  |  |  |  | *服务期/质保期
| *扶持企业优惠申报 | [6 empty] | *声明函或相关材料所在页码
| *服务地点 | 采购文件要求的地点
投标/响应 (报价) 说明
报价明细表
| 序号 | 采购要求 |  |  | 供应商响应 |  |  |  | 节能页码 | 环保页码 | 创新产品
|  | 货物/服务/工程名称 | 数量 | 单位 | *品牌和型号 | *生产厂家 | *单价（元） | 合价
518323 | 1 | pacs 影像管理系统 | 1 |  |  |  |  | 0
注意:1.蓝底色标识单元格为可填写区域，“*”项是必填项，任何必填项为空都可能导致您本次投标/响应无效； 2.如想拷贝数据到某个可填写单元格，应采用选择性粘贴(只粘贴文本)，否则会造成数据无效或单元格锁死，导致投标/响应无效； 3.按照本表显示位置加盖一个电子印章； 4.扶持企业优惠申报选择下拉框中的企业类型，声明函或相关材料所在页码填写优惠申报的企业类型在投标文件中对应位置的页码，若选了企业类型则必须填写声明函或相关材料所在页码，二者缺一不可；请确认是否为扶持企业 ，如不是请选择“其他企业”，声明页码请填写1； 5.总报价为报价明细表中所有合价之和四舍五入保留两位有效数字，当总报价大于最高限价时，单元格会被标记为黄色，若继续提交投标可能会造成废标； 6.节能页码、环保页码可填写各货物在投标文件中节能、环保证书相对应位置的页码。如政策要求对节能或环保提出了具体要求，若不填写或不能证明其满足该要求，则会因未满足实质性要求而被判定投标/响应无效；如政策未做要求，若在投标文件中提供符合要求的节能、环保证书，可享受到采购文件所述相关政策优惠； 7.本表为固定格式且有数字指纹，必须在原表上填写，填写完毕后只可保存不可另存。删除本表、增加本表、增加行列、删除行列、对固定格式的任何改动均会导致投标/响应无效； 8.请各供应商认真按要求填写，若未按上述要求填写导致的解密失败、投标文件无法打开、页码填写错误无法定位而被废标，其责任由供应商自己承担。

## 评审对照
{"srow":[],"sheetIndex":3,"corpSeal":0,"tempcode":"1064","packageid":"324475","nameSeal":0,"dataArea":"A1:A31,G5:H31","projectid":"200143","sheetCount":4,"version":"1","mrow":[{"cols":[{"check":"unique(0)","col":0},{"check":"range(0,5000)","col":6},{"check":"range(0,5000)","col":7}],"endRow":30,"isFree":false,"startRow":4}]} | 评审对照表
洪湖市人民医院pacs影像管理系统(001)
| 评审标准 |  |  |  |  | 页码索引
| 编号 | 评审内容 | 性质 |  | 实质性 | 起页* | 止页*
319270 | 1.001 | 法人、其他组织未提供营业执照或执业许可证等证明文件，自然人未提供身份证明文件（仅限中国公民） 法人、其他组织未提供营业执照或执业许可证等证明文件，自然人未提供身份证明文件（仅限中国公民） | 资格性 | ,324475, | 是
319271 | 1.002 | 未提供“财务状况报告，依法缴纳税收和社会保障资金的声明函”； 未提供“财务状况报告，依法缴纳税收和社会保障资金的声明函”； | 资格性 | ,324475, | 是
319272 | 1.003 | 未提供“具备履行合同所必需的设备和专业技术能力的声明函”； 未提供“具备履行合同所必需的设备和专业技术能力的声明函”； | 资格性 | ,324475, | 是
319273 | 1.004 | 未提供“无重大违法记录的声明函”； 未提供“无重大违法记录的声明函”； | 资格性 | ,324475, | 是
319274 | 1.005 | 国家对生产和销售相关产品或提供相关服务有专门法律、行政法规规定的，未提供取得国家有关主管部门行政许可的证明材料。 国家对生产和销售相关产品或提供相关服务有专门法律、行政法规规定的，未提供取得国家有关主管部门行政许可的证明材料。 | 资格性 | ,324475, | 是
319275 | 1.006 | 未提供“未与有关系的其它投标人参加同一合同采购活动的声明函”。 未提供“未与有关系的其它投标人参加同一合同采购活动的声明函”。 | 资格性 | ,324475, | 是
319276 | 1.007 | 未提供“未为本项目提供相关服务的声明函”。 未提供“未为本项目提供相关服务的声明函”。 | 资格性 | ,324475, | 是
319277 | 1.008 | 未提供“未被列入违法失信行为记录名单的声明函”。 未提供“未被列入违法失信行为记录名单的声明函”。 | 资格性 | ,324475, | 是
319278 | 1.009 | 详见“第一章 磋商邀请”中“落实政府采购政策需满足的资格要求”（如有） 无 | 资格性 | ,324475, | 是
319279 | 1.01 | 详见“第一章 磋商邀请”中 “特定资格要求”（如有） 无 | 资格性 | ,324475, | 是
319280 | 1.011 | 磋商报价超过项目（分包）预算金额或最高限价的； 磋商报价超过项目（分包）预算金额或最高限价的； | 符合性 | ,324475, | 是
319281 | 1.012 | 《磋商书》、《磋商报价明细表》未提供或不符合竞争性磋商文件要求的； 《磋商书》、《磋商报价明细表》未提供或不符合竞争性磋商文件要求的； | 符合性 | ,324475, | 是
319282 | 1.013 | 工期（服务期限）、质保期不符合竞争性磋商文件要求的； 工期（服务期限）、质保期不符合竞争性磋商文件要求的； | 符合性 | ,324475, | 是
319283 | 1.014 | 出现两个或两个以上磋商方案的； 出现两个或两个以上磋商方案的； | 符合性 | ,324475, | 是
319284 | 1.015 | 磋商报价存在缺项、漏项的； 磋商报价存在缺项、漏项的； | 符合性 | ,324475, | 是
319285 | 1.016 | 磋商有效期不足的； 磋商有效期不足的； | 符合性 | ,324475, | 是
319286 | 1.017 | 《法定代表人授权书》无法定代表人签字（签章）和加盖公章的；符合磋商文件第二章5.3条规定情形，以分公司形式参与磋商的，法定代表人授权书未由其总公司法定代表人签字（签章）并加盖公章的； 《法定代表人授权书》无法定代表人签字（签章）和加盖公章的；符合磋商文件第二章5.3条规定情形，以分公司形式参与磋商的，法定代表人授权书未由其总公司法定代表人签字（签章）并加盖公章的； | 符合性 | ,324475, | 是
319287 | 1.018 | 未按磋商文件要求盖章或签字（签章）的； 未按磋商文件要求盖章或签字（签章）的； | 符合性 | ,324475, | 是
319288 | 1.019 | 所投货物是通过中国海关报关验放进入中国境内且产自关境外的（竞争性磋商文件中注明已办理进口产品审核的除外）； 所投货物是通过中国海关报关验放进入中国境内且产自关境外的（竞争性磋商文件中注明已办理进口产品审核的除外）； | 符合性 | ,324475, | 是
319289 | 1.02 | 强制采购的节能产品、信息安全产品未按磋商文件要求提供有效认证证书的（如有）； 强制采购的节能产品、信息安全产品未按磋商文件要求提供有效认证证书的（如有）； | 符合性 | ,324475, | 是
319290 | 1.021 | 不满足磋商文件预留份额给中小企业或合同分包相关规定的（如有）； 不满足磋商文件预留份额给中小企业或合同分包相关规定的（如有）； | 符合性 | ,324475, | 是
319291 | 1.022 | 未提供所投货物（或服务）确定的参数值或功能表述，或未明确响应竞争性磋商文件采购需求的； 未提供所投货物（或服务）确定的参数值或功能表述，或未明确响应竞争性磋商文件采购需求的； | 符合性 | ,324475, | 是
319292 | 1.023 | 不满足磋商文件“第三章 采购需求”中“★”号条款要求的； 不满足磋商文件“第三章 采购需求”中“★”号条款要求的； | 符合性 | ,324475, | 是
319293 | 1.024 | 含有采购人不能接受的附加条件的； 含有采购人不能接受的附加条件的； | 符合性 | ,324475, | 是
319294 | 1.025 | 未按要求提供《商务要求响应偏离说明表》、《技术要求响应偏离说明表》的； 未按要求提供《商务要求响应偏离说明表》、《技术要求响应偏离说明表》的； | 符合性 | ,324475, | 是
319295 | 1.026 | 供应商有磋商文件第二章28.1条规定的串通磋商行为的； 供应商有磋商文件第二章28.1条规定的串通磋商行为的； | 符合性 | ,324475, | 是
319296 | 1.027 | 法律、法规和磋商文件规定的其他无效磋商情形。 法律、法规和磋商文件规定的其他无效磋商情形。 | 符合性 | ,324475, | 是
注意：1、蓝底色标识单元格为可填写区域，其他区域为受保护的不可编辑区域； 2、本表为固定格式且有数字指纹，必须在原表上填写，填写完毕后只可保存不可另存。删除本表、增加本表、增加行列、删除行列、对固定格式的任何改动均会导致投标/响应无效； 3、“*”项是必填项，任何必填项为空会导致投标/响应无效； 4、通过拷贝填写单元格时应采用选择性粘贴(只能粘贴文本)，否则会造成数据无效或单元格锁死，导致投标/响应无效； 5、起止页码为必填项且应与投标/响应文件的自然页码（封面为第1页）相对照，以便于专家评委在评审时快速定位； 6、对于无法在标书中集中响应的评审项，须将响应评审项的最小最大页码分别填入起止页； 7、对于不涉及的评审项或无法填写的评审项，可在索引处填写1； 8、投标/响应数据文件（excel格式）填写完转换为.PDF格式文件盖章时，评审对照表会自动隐藏无需盖章。

## 评分对照
{"srow":[],"sheetIndex":4,"corpSeal":0,"tempcode":"1064","packageid":"324475","nameSeal":0,"dataArea":"A1:A39,F5:G39","projectid":"200143","sheetCount":4,"version":"1","mrow":[{"cols":[{"check":"unique(0)","col":0},{"check":"range(0,5000)","col":5},{"check":"range(0,5000)","col":6}],"endRow":38,"isFree":false,"startRow":4}]} |  | 评分对照表
洪湖市人民医院pacs影像管理系统(001)
|  | 评分标准 |  |  | 投标书页码索引
|  | 编号 | 评分内容 | 满分 | 起页* | 止页*
143485 | 324475 | 1.001 | 价格分 价格分采用低价优先法计算，即满足磋商文件要求且最后报价（落实政府采购政策进行价格调整的，以调整后的价格计算）最低的供应商的价格为磋商基准价，其价格分为满分。其他供应商的价格分计算公式：磋商报价得分=（磋商基准价/最后磋商报价）×30 | 30
143486 | 324475 | 1.002 | 供应商综合实力 供应商近三年内需具有完成类似项目建设经验和相关实施案例，每提供1份，得1分，最高得4分。 （每项业绩须提供中标通知书、合同关键页及验收单并加盖供应商公章） | 4
143487 | 324475 | 1.003 | 培训及售后服务要求 供应商承诺提供所报价产品的系统功能、安装、操作、设计、维护和系统开发以及软件应用，提供文档及培训的得2分，未提供不得分。 （须提供相关承诺书并加盖供应商公章） | 2
143488 | 324475 | 1.004 | 培训及售后服务要求 所报价产品生产厂家具有针对本次项目的售后服务承诺函的得3分，否则不得分。 （须提供售后服务承诺函并加盖供应商公章） | 3
143489 | 324475 | 1.005 | 培训及售后服务要求 供应商承诺验收后提供1年维护服务，提供24小时的热线支持，在系统发生重大故障时，厂方技术人员应24小时内到达事故现场，并应于48小时内完全解决故障的得2分，未提供不得分。 （须提供相关承诺书并加盖供应商公章） | 2
143490 | 324475 | 1.006 | 培训及售后服务要求 本项目标准质保期为1年，在1年基础上，每增加1年的质保期得1分，满分2分； （须提供相关承诺书并加盖供应商公章） | 2
143491 | 324475 | 1.007 | 著作权 有所报价产品的系统软件著作权证书的，每提供1份得0.5分，最多3分。 （须提供制造商软件著作权登记证书彩色影印件加盖供应商公章）。 | 3
143492 | 324475 | 1.008 | 实施方案 根据供应商所提供本项目的具体实施方案（包括工作内容、工作计划、工作方法、现场安装、系统联调、系统试运行、验收），内容完整、详细、具体、可行的得4分，内容欠缺、不完整的得1分，未提供不得分。 （须提供具体实施方案并加盖供应商公章） | 4
143493 | 324475 | 1.009 | PACS服务器端软件 支持患者的信息查询及模糊查询，并可通过字符串运算符、数字运算符、逻辑运算符进行过滤。 满足以上要求的得2分，不满足的不得分。 （须提供界面彩色截图及提供第三方检测机构出具的检测报告复印件并加盖供应商公章） | 2
143494 | 324475 | 1.010 | PACS服务器端软件 支持 DICOM 数据和非 DICOM 数据的管理和浏览，非 DICOM 数据格式包括 DOC、 PDF、XLS、TXT、PPT、各种视频文件、各种音频文件 及各种图像格式(JPEG、TIFF、BMP、PNG 等)，可以便捷的进行数据添加. 满足以上要求的得2分，不满足的不得分。 （须提供界面彩色截图及提供第三方检测机构出具的检测报告复印件并加盖供应商公章） | 2
143495 | 324475 | 1.011 | PACS服务器端软件 支持DICOM JPEG有损及无损压缩算法的传输和存储压缩比可根据图像设备类型设定。 满足以上要求的得2分，不满足的不得分。 （须提供界面彩色截图及提供第三方检测机构出具的检测报告复印件并加盖供应商公章） | 2
143496 | 324475 | 1.012 | PACS诊断工作站软件 内置读影（挂片）协议，可依据不同的设备类别设定不同的影像挂片显示布局。支持影像信息显示设定功能，可依据不同的设备类别设定显示区域上的信息。 满足以上要求的得3分，不满足的不得分。 （须提供界面彩色截图及提供第三方检测机构出具的检测报告复印件并加盖供应商公章） | 3
143497 | 324475 | 1.013 | PACS诊断工作站软件 支持乳腺CAD。 满足以上要求的得1分，不满足的不得分。 （须提供界面彩色截图及提供第三方检测机构出具的检测报告复印件并加盖供应商公章） | 1
143498 | 324475 | 1.014 | PACS诊断工作站软件 支持MPR、CPR等多种重建方式；支持影像学随访及病例收藏；支持多序列图层联动，复查病人图层联动。 满足以上要求的得2分，不满足的不得分。 （须提供界面彩色截图并加盖供应商公章） | 2
143499 | 324475 | 1.015 | 放射信息管理系统 支持结构化报告参数查询、编辑。 满足以上要求的得2分，不满足的不得分。 （须提供界面彩色截图并加盖供应商公章） | 2
143500 | 324475 | 1.016 | 放射信息管理系统 支持结构化病种查询。 满足以上要求的得2分，不满足的不得分。 （须提供界面彩色截图并加盖供应商公章） | 2
143501 | 324475 | 1.017 | 放射信息管理系统 支持结构化、呼叫、分组、质控等标签可设置。 满足以上要求的得2分，不满足的不得分。 （须提供界面彩色截图并加盖供应商公章） | 2
143502 | 324475 | 1.018 | 超声信息系统 支持产前检查孕周、预产期计算。 满足以上要求的得1分，不满足的不得分。 （须提供界面彩色截图并加盖供应商公章） | 1
143503 | 324475 | 1.019 | 内镜信息系统 采集触发方式：支持鼠标、脚踏开关采集触发方式；支持医生通过操作腔镜自动实现图像采集。 满足以上要求的得2分，不满足的不得分。 （须提供用户案例证明复印件并加盖供应商公章） | 2
143504 | 324475 | 1.020 | 医技预约系统 支持内置时限规则、时段规则、关联规则、排斥规则、顺序规则、优先规则等多种规则形式. 满足以上要求的得2分，不满足的不得分。 （须提供界面彩色截图并加盖供商公章） | 2
143505 | 324475 | 1.021 | 医技预约系统 具有针对相关机房特殊检查部位（如起搏器、支架患者MR检查时）的注意事项的设定及提醒功能。 满足以上要求的得1分，不满足的不得分。 （须提供界面彩色截图并加盖供商公章） | 1
143506 | 324475 | 1.022 | 医技预约系统 具备黑名单管理功能，支持预约后爽约超过3次患者置入黑名单；具备黑名单解禁功能，可由管理员手动解禁，也可设置自动解禁时间。 满足以上要求的得1分，不满足的不得分。 （须提供界面彩色截图并加盖供商公章） | 1
143507 | 324475 | 1.023 | 医技预约系统 预约规则引擎是预约系统的核心基础应用，根据开单系统所输入的相关检查电子申请单、患者个人信息、体征信息、诊断信息等，自动关联各预约流程中设备资源、医师资源、设备资源等，自动推荐最为合理的预约时间。满足以上要求的得1分，不满足的不得分。 （须提供界面彩色截图并加盖供商公章） | 1
143508 | 324475 | 1.024 | 远程影像诊断 支持所见即所得类WORD影像报告编辑器功能，具有纯WEB类WORD医疗影像报告编辑器相关类软件著作权证书及软件产品证书。 满足以上要求的得2分，不满足的不得分。 (须提供软件著作权证书彩色影印件并加盖供应商公章)。 | 2
143509 | 324475 | 1.025 | 远程影像诊断 在WEB模式，支持三维后处理功能且该功能模块通过医疗器械注册。 满足以上要求的得2分，不满足的不得分。 (须提供注册登记证书彩色影印件并加盖供应商公章)。 | 2
143510 | 324475 | 1.026 | 远程影像诊断 在WEB模式，支持肺炎病灶显示相关功能且该功能模块通过医疗器械注册。 满足以上要求的得2分，不满足的不得分。 (须提供注册登记证书彩色影印件并加盖供应商公章)。 | 2
143511 | 324475 | 1.027 | 远程影像诊断 在WEB模式，支持肺结节病灶显示相关功能且该功能模块通过医疗器械注册。 满足以上要求的得2分，不满足的不得分。 (须提供注册登记证书彩色影印件并加盖供应商公章)。 | 2
143512 | 324475 | 1.028 | 云胶片系统 移动端的三维功能通过医疗器械注册证明 满足以上要求的得3分，不满足的不得分。 (须提供注册登记证书彩色影印件并加盖供应商公章)。 | 3
143513 | 324475 | 1.029 | 云胶片系统 移动端软件通过食品药品监督管理局颁发的注册证书，提供注册证明文件。 满足以上要求的得2分，不满足的不得分。 (须提供注册证书彩色影印件并加盖供应商公章)。 | 2
143514 | 324475 | 1.030 | 云胶片系统 数字影像调阅或云胶片调阅通过信创适配测试，通过的适配测试至少包括影像调阅、图像窗宽窗位调节、图像滚动查看、CT值测量、角度测量、放大缩小、图像播放用例。 满足以上要求的得2分，不满足的不得分。 （须提供通过测试的相关证明复印件并加盖供应商公章） | 2
143515 | 324475 | 1.031 | 特殊检查设备联机系统 内部通讯：要求运行方式:后台自动进行识别文件并于数据库检查信息自动关联匹配，无需获取报告后通过人工查询检查信息才能进行关联。 满足以上要求的得2分，不满足的不得分。 （须提供界面彩色截图并加盖供应商公章） | 2
143516 | 324475 | 1.032 | 特殊检查设备联机系统 支持根据匹配的转换方案，后台自动对原有报告进行转换，包括医院LOGO，医院名称，病人信息，临床信息，报告内容，报告时间，报告医生，提示信息，科室联系方式等。 满足以上要求的得1分，不满足的不得分。 （须提供界面彩色截图并加盖供应商公章） | 1
143517 | 324475 | 1.033 | 特殊检查设备联机系统 支持与可提供接口的设备进行数据交互，提供数据采集。 满足以上要求的得1分，不满足的不得分。 （须提供界面彩色截图并加盖供应商公章） | 1
143518 | 324475 | 1.034 | 医技智慧服务平台系统 支持各项检查业务数据统计并实时对接智慧大屏展示。 满足以上要求的得3分，不满足的不得分。 （须提供界面彩色截图并加盖供应商公章） | 3
143519 | 324475 | 1.035 | 医技智慧服务平台系统 支持桌面自助设备扫描患者id、检查单号或影像号的二维码或条形码格式来查询展示检查单信息。 满足以上要求的得2分，不满足的不得分。 （须提供界面彩色截图并加盖供应商公章） | 2
注意：1、蓝底色标识单元格为可填写区域，其他区域为受保护的不可编辑区域； 2、本表为固定格式且有数字指纹，必须在原表上填写，填写完毕后只可保存不可另存。删除本表、增加本表、增加行列、删除行列、对固定格式的任何改动均会导致投标/响应无效； 3、“*”项是必填项，任何必填项为空会导致投标/响应无效； 4、通过拷贝填写单元格时应采用选择性粘贴(只能粘贴文本)，否则会造成数据无效或单元格锁死，导致投标/响应无效； 5、起止页码为必填项且应与投标/响应文件的自然页码（封面为第1页）相对照，以便于专家评委在评审时快速定位； 6、对于无法在标书中集中响应的评分项，须将响应评分项的最小最大页码分别填入起止页； 7、对于不涉及的评分项或无法填写的评分项（例如：报价），可在索引处填写1； 8、如本表为空表（无评分项）则起止页码可不填； 9、投标/响应数据文件（excel格式）填写完转换为.PDF格式文件盖章时，评分对照表会自动隐藏无需盖章。